## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI ARTE E VIDA, EM DOURADINA/MS | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul |  | 20,34% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 18699.5 | 1.052%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 455.21 | 547.8 | 6573.6 | 0.3698%
1.2 | 73847/005 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 1324.56 | 1593.98 | 9563.88 | 0.5381%
1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 373.49 | 4.42 | 5.32 | 1986.97 | 0.1118%
1.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 39.36 | 12.14 | 14.61 | 575.05 | 0.03235%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 51871.48 | 2.918%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.66 | 54.64 | 65.75 | 240.65 | 0.01354%
2.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 852.8 | 21.94 | 26.4 | 22513.92 | 1.267%
2.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5.72 | 23.67 | 28.48 | 162.91 | 0.009165%
2.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 482.15 | 1.98 | 2.38 | 1147.52 | 0.06456%
2.5 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10.44 | 192.32 | 231.44 | 2416.23 | 0.1359%
2.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 62.87 | 9.16 | 11.02 | 692.83 | 0.03898%
2.7 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 564.13 | 4.38 | 5.27 | 2972.97 | 0.1673%
2.8 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 564.13 | 7.35 | 8.84 | 4986.91 | 0.2806%
2.9 | COMP 2023 081 | Próprio | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta (REF. IOPES 01246) | m² | 1707.58 | 4.47 | 5.38 | 9186.78 | 0.5168%
2.10 | 85411 | SINAPI | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | M | 331.98 | 4.37 | 5.26 | 1746.21 | 0.09824%
2.11 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 30 | 12.11 | 14.57 | 437.1 | 0.02459%
2.12 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 89 | 1.79 | 2.15 | 191.35 | 0.01077%
2.13 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 764.58 | 2.47 | 2.97 | 2270.8 | 0.1278%
2.14 | 0201002158 | AGESUL | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 82.21 | 29.37 | 35.34 | 2905.3 | 0.1634%
3 |  |  | AMPLIAÇÃO NOVAS SALAS |  |  |  |  | 180124.23 | 10.13%
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 38954.03 | 2.192%
3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 30.64 | 89.7 | 107.94 | 3307.28 | 0.1861%
3.1.2 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1.53 | 756.29 | 910.12 | 1392.48 | 0.07834%
3.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 278.6 | 15.86 | 19.09 | 5318.47 | 0.2992%
3.1.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 195.6 | 13.91 | 16.74 | 3274.34 | 0.1842%
3.1.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 40.1 | 19.29 | 23.21 | 930.72 | 0.05236%
3.1.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 55 | 10.79 | 12.98 | 713.9 | 0.04016%
3.1.6 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 59.31 | 118.67 | 142.81 | 8470.06 | 0.4765%
3.1.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 10.63 | 280.85 | 337.97 | 3592.62 | 0.2021%
3.1.8 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 10.63 | 512.14 | 616.31 | 6551.38 | 0.3686%
3.1.9 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 21.24 | 49.74 | 59.86 | 1271.43 | 0.07153%
3.1.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 86.43 | 39.72 | 47.8 | 4131.35 | 0.2324%
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 38717.62 | 2.178%
3.2.1 | COMP 2023 055 | Próprio | Lastro de brita | m³ | 0.99 | 152.48 | 183.49 | 181.66 | 0.01022%
3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 8.17 | 98.75 | 118.84 | 970.92 | 0.05462%
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.3 | 13.22 | 15.91 | 370.7 | 0.02086%
3.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.4 | 11.16 | 13.43 | 381.41 | 0.02146%
3.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 744 | 9.38 | 11.29 | 8399.76 | 0.4726%
3.2.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102.5 | 13.9 | 16.73 | 1714.83 | 0.09647%
3.2.6 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 124.37 | 82.42 | 99.18 | 12335.02 | 0.694%
3.2.7 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.84 | 512.14 | 616.31 | 4831.87 | 0.2718%
3.2.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.84 | 280.85 | 337.97 | 2649.68 | 0.1491%
3.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 143.97 | 39.72 | 47.8 | 6881.77 | 0.3872%
3.3 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 26952.25 | 1.516%
3.3.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 335.3 | 11.16 | 13.43 | 4503.08 | 0.2533%
3.3.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 117.4 | 9.38 | 11.29 | 1325.45 | 0.07457%
3.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 140.3 | 13.9 | 16.73 | 2347.22 | 0.1321%
3.3.4 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 118.69 | 91.84 | 110.52 | 13117.62 | 0.738%
3.3.5 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.93 | 512.14 | 616.31 | 3654.72 | 0.2056%
3.3.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.93 | 280.85 | 337.97 | 2004.16 | 0.1128%
3.4 |  |  | VIGAS TÉRREO |  |  |  |  | 40264.61 | 2.265%
3.4.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.2 | 13.22 | 15.91 | 957.78 | 0.05388%
3.4.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75.4 | 11.16 | 13.43 | 1012.62 | 0.05697%
3.4.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 641.4 | 9.38 | 11.29 | 7241.41 | 0.4074%
3.4.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 155.7 | 13.9 | 16.73 | 2604.86 | 0.1465%
3.4.5 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 116.02 | 152.49 | 183.51 | 21290.83 | 1.198%
3.4.6 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.5 | 512.14 | 616.31 | 4622.33 | 0.26%
3.4.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.5 | 280.85 | 337.97 | 2534.78 | 0.1426%
3.5 |  |  | PILARETES PARA EXECUÇÃO DAS PLATIBANDAS (AMPLIAÇÃO) |  |  |  |  | 15631.23 | 0.8794%
3.5.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 56.3 | 91.84 | 110.52 | 6222.28 | 0.3501%
3.5.2 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.25 | 512.14 | 616.31 | 770.39 | 0.04334%
3.5.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.25 | 280.85 | 337.97 | 422.46 | 0.02377%
3.5.4 | COMP 2024 2105 | Próprio | TRELIÇA TR8 PARA ARMAÇÃO DE PILARETES (REF:. SETOP RO-00545) | M | 170.6 | 40.02 | 48.16 | 8216.1 | 0.4622%
3.6 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 18051.23 | 1.016%
3.6.1 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.8 | 12.73 | 15.32 | 1268.5 | 0.07136%
3.6.2 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 156.5 | 12.02 | 14.46 | 2262.99 | 0.1273%
3.6.3 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78.8 | 13.41 | 16.14 | 1271.83 | 0.07155%
3.6.4 | 102483 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.96 | 686.79 | 826.48 | 3272.86 | 0.1841%
3.6.4 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 43.98 | 120.76 | 145.32 | 6391.17 | 0.3596%
3.6.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.96 | 280.85 | 337.97 | 1338.36 | 0.0753%
3.6.6 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 39.8 | 46.88 | 56.42 | 2245.52 | 0.1263%
3.7 |  |  | PILARETES PARA EXECUÇÃO DAS PLATIBANDAS (REFORMA) |  |  |  |  | 1553.26 | 0.08739%
3.7.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.61 | 91.84 | 110.52 | 620.02 | 0.03488%
3.7.2 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.12 | 512.14 | 616.31 | 73.96 | 0.004161%
3.7.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.12 | 280.85 | 337.97 | 40.56 | 0.002282%
3.7.4 | COMP 2024 2105 | Próprio | TRELIÇA TR8 PARA ARMAÇÃO DE PILARETES (REF:. SETOP RO-00545) | M | 17 | 40.02 | 48.16 | 818.72 | 0.04606%
4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 137501.5 | 7.736%
4.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 767.02 | 142.53 | 171.52 | 131559.27 | 7.401%
4.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 79.04 | 62.47 | 75.18 | 5942.23 | 0.3343%
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 438805.25 | 24.69%
5.1 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 158863.72 | 8.938%
5.1.1 | COMP 2024 694 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. (REF:. SINAPI 87271) | m² | 503.02 | 67.82 | 81.61 | 41051.46 | 2.31%
5.1.2 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 522.09 | 55 | 66.19 | 34557.14 | 1.944%
5.1.3 | 104617 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 32.11 | 299.13 | 359.97 | 11558.64 | 0.6503%
5.1.4 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 840.75 | 61.18 | 73.62 | 61896.02 | 3.482%
5.1.5 | COMP 2024 256 | Próprio | PISO CERÂMICO PEI-5, 35X35CM, ANTIDERRAPANTE (REF SINAPI 87248) | m² | 71.42 | 54.39 | 65.45 | 4674.44 | 0.263%
5.1.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 26.4 | 116.78 | 140.53 | 3709.99 | 0.2087%
5.1.7 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 153.25 | 7.68 | 9.24 | 1416.03 | 0.07966%
5.2 |  |  | FORROS |  |  |  |  | 43604.78 | 2.453%
5.2.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 771.22 | 46.98 | 56.54 | 43604.78 | 2.453%
5.3 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 114946.37 | 6.467%
5.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1534.05 | 4.25 | 5.11 | 7839 | 0.441%
5.3.2 | 0501000145 | AGESUL | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM | m² | 1534.05 | 58.02 | 69.82 | 107107.37 | 6.026%
5.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 121390.38 | 6.829%
5.4.1 |  |  | INTERNA |  |  |  |  | 46776.15 | 2.632%
5.4.1.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 1121.73 | 4.5 | 5.42 | 6079.78 | 0.342%
5.4.1.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1121.73 | 17.79 | 21.41 | 24016.24 | 1.351%
5.4.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1121.73 | 12.36 | 14.87 | 16680.13 | 0.9384%
5.4.2 |  |  | EXTERNA |  |  |  |  | 74614.23 | 4.198%
5.4.2.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 1789.31 | 4.5 | 5.42 | 9698.06 | 0.5456%
5.4.2.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1789.31 | 17.79 | 21.41 | 38309.13 | 2.155%
5.4.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1789.31 | 12.36 | 14.87 | 26607.04 | 1.497%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 96284.57 | 5.417%
6.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 70929.93 | 3.99%
6.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 26 | 1129.36 | 1359.07 | 35335.82 | 1.988%
6.1.2 | COMP 2024 2106 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 0,70X1,70 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF:. SINAPI 90843) | UN | 14 | 1129.65 | 1359.42 | 19031.88 | 1.071%
6.1.3 | 1101001009 | AGESUL | PORTA LISA DE MADEIRA COMPENSADA PARA VERNIZ, INCLUSIVE BATENTE (15 X 3,5)CM E GUARNICOES (5 X 1)CM, NA DIMENSAO DE (1,00 X 2,10) M | UN | 4 | 971.87 | 1169.55 | 4678.2 | 0.2632%
6.1.4 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.34 | 744.77 | 896.26 | 2097.25 | 0.118%
6.1.5 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1068.59 | 1285.94 | 1285.94 | 0.07235%
6.1.6 | COMP 2024 721 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (REF:. SINAPI 102184) | UN | 1 | 4053.56 | 4878.05 | 4878.05 | 0.2744%
6.1.7 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 144.68 | 20.81 | 25.04 | 3622.79 | 0.2038%
6.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 21679.48 | 1.22%
6.2.1 | 94572 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 6.6 | 674.6 | 811.81 | 5357.95 | 0.3014%
6.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 24 | 525.48 | 632.36 | 15176.64 | 0.8538%
6.2.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.08 | 880.9 | 1060.08 | 1144.89 | 0.06441%
6.3 |  |  | REPARO JANELAS |  |  |  |  | 3675.16 | 0.2068%
6.3.1 | COMP 2024 722 | Próprio | REPARO DE ESQUADRIAS DE ALIMINIO, INCLUSIVE LIXAMENTO (REF:. AGESUL 1901003035) | m² | 61.11 | 26.48 | 31.87 | 1947.58 | 0.1096%
6.3.2 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 61.11 | 23.49 | 28.27 | 1727.58 | 0.09719%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 363209.8 | 20.43%
7.1 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 189254.71 | 10.65%
7.1.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 785.52 | 199.81 | 240.45 | 188878.28 | 10.63%
7.1.2 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS | m² | 2.6 | 120.31 | 144.78 | 376.43 | 0.02118%
7.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA 2, 4 E 5 |  |  |  |  | 20598.4 | 1.159%
7.2.1 | COMP 2024 2114 | Próprio | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSO CONEXÕES, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100764/92593) | KG | 1133.74 | 5.77 | 6.94 | 7868.16 | 0.4427%
7.2.2 | COMP 2024 2115 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA (REF:. AGESUL 0901000135) | UN | 1 | 10578.56 | 12730.24 | 12730.24 | 0.7162%
7.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA 1 |  |  |  |  | 26109.52 | 1.469%
7.3.1 | COMP 2024 2114 | Próprio | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSO CONEXÕES, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100764/92593) | KG | 1447.3 | 5.77 | 6.94 | 10044.26 | 0.5651%
7.3.2 | COMP 2024 2116 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA (REF:. AGESUL 0901000135) | UN | 1 | 13349.89 | 16065.26 | 16065.26 | 0.9038%
7.4 |  |  | ESTRUTUTA METÁLICA, COBERTURA 3 |  |  |  |  | 82109.84 | 4.619%
7.4.1 | COMP 2024 2114 | Próprio | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSO CONEXÕES, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100764/92593) | KG | 4543.82 | 5.77 | 6.94 | 31534.11 | 1.774%
7.4.2 | COMP 2024 2117 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA (REF:. AGESUL 0901000135) | UN | 1 | 42027.36 | 50575.73 | 50575.73 | 2.845%
7.5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA, AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 45137.33 | 2.539%
7.5.1 | COMP 2024 2140 | Próprio | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSO CONEXÕES, MÃO-DE-OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 100764/92593) | KG | 2223.95 | 6.76 | 8.13 | 18080.71 | 1.017%
7.5.2 | COMP 2024 2118 | Próprio | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA (REF:. AGESUL 0901000135) | UN | 1 | 22483.48 | 27056.62 | 27056.62 | 1.522%
8 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 118472.89 | 6.665%
8.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 161.25 | 151.65 | 182.5 | 29428.13 | 1.656%
8.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.43 | 78.56 | 94.54 | 4767.65 | 0.2682%
8.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 288.73 | 53.49 | 64.37 | 18585.55 | 1.046%
8.4 | COMP 2024 496 | Próprio | RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 367.22 | 47.29 | 56.91 | 20898.49 | 1.176%
8.5 | COMP 2024 266 | Próprio | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,43MM (REF.: AGESUL 1001000135) | M | 22 | 45.23 | 54.43 | 1197.46 | 0.06737%
8.6 | COMP 2024 695 | Próprio | RINCÃO/ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.(REF:. SINAPI 94231) | M | 9.61 | 47.29 | 56.91 | 546.91 | 0.03077%
8.7 | COMP 2024 200 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI - Ø 100MM (REF. ORSE 4283) | UN | 35 | 44.5 | 53.55 | 1874.25 | 0.1054%
8.8 | COMP 2024 276 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (REF.:SINAPI 91790) | M | 118.41 | 60.21 | 72.46 | 8579.99 | 0.4827%
8.9 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 159.76 | 75.78 | 91.19 | 14568.51 | 0.8196%
8.10 | COMP 2024 276 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (REF.:SINAPI 91790) | M | 45.1 | 60.21 | 72.46 | 3267.95 | 0.1839%
8.11 | COMP 2021 245 | Próprio | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM (REF.: AGESUL 1301005007) | M | 204.86 | 5.66 | 6.81 | 1395.1 | 0.07849%
8.12 | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 15 | 740.29 | 890.86 | 13362.9 | 0.7518%
9 |  |  | LOUÇAS E BANCADAS |  |  |  |  | 54719.9 | 3.078%
9.1 | COMP 2021 008 | Próprio | VASO SANITARIO CONVENCIONAL PCD, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO E VALVULA DE DESCARGA- FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 72739) | UN | 4 | 1153.74 | 1388.41 | 5553.64 | 0.3124%
9.2 | COMP 2019 79 | Próprio | VASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO E VALVULA DE DESCARGA- FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 72739) | UN | 1 | 698.8 | 840.94 | 840.94 | 0.04731%
9.3 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 561.88 | 676.17 | 6085.53 | 0.3424%
9.4 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14 | 232.01 | 279.2 | 3908.8 | 0.2199%
9.5 | 2401001010 | AGESUL | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L.510.17 COM COLUNA SUSPENSA REF. C.510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS | UN | 12 | 1908.04 | 2296.14 | 27553.68 | 1.55%
9.6 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 108.09 | 130.08 | 650.4 | 0.03659%
9.7 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 339.55 | 408.61 | 1634.44 | 0.09195%
9.8 | 2401002012 | AGESUL | BARRA DE APOIO DE 25X25CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO DE 3,8CM, CHAPA 18CM | UN | 4 | 314.09 | 377.98 | 1511.92 | 0.08506%
9.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 371.04 | 446.51 | 3572.08 | 0.201%
9.10 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 18.73 | 22.54 | 315.56 | 0.01775%
9.11 | 103996 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 38.5 | 46.33 | 648.62 | 0.03649%
9.12 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 86.7 | 104.33 | 730.31 | 0.04109%
9.13 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 63.25 | 13.81 | 16.62 | 1051.22 | 0.05914%
9.14 | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 20.72 | 24.93 | 199.44 | 0.01122%
9.15 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33 | 11.67 | 14.04 | 463.32 | 0.02607%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 111703.45 | 6.284%
10.1 |  |  | CABO UNIPOLAR |  |  |  |  | 46973.9 | 2.643%
10.1.1 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 6.3 | 55.04 | 66.24 | 417.31 | 0.02348%
10.1.2 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10.8 | 99.92 | 120.24 | 1298.59 | 0.07306%
10.1.3 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10.8 | 99.92 | 120.24 | 1298.59 | 0.07306%
10.1.4 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10.8 | 99.92 | 120.24 | 1298.59 | 0.07306%
10.1.5 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 10.8 | 99.92 | 120.24 | 1298.59 | 0.07306%
10.1.6 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.9 | 16.61 | 19.99 | 1537.23 | 0.08648%
10.1.7 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.9 | 16.61 | 19.99 | 1537.23 | 0.08648%
10.1.8 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.9 | 16.61 | 19.99 | 1537.23 | 0.08648%
10.1.9 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.9 | 16.61 | 19.99 | 1537.23 | 0.08648%
10.1.10 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.9 | 16.61 | 19.99 | 1537.23 | 0.08648%
10.1.11 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0.7 | 39.83 | 47.93 | 33.55 | 0.001887%
10.1.12 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0.7 | 80.17 | 96.48 | 67.54 | 0.0038%
10.1.13 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0.7 | 80.17 | 96.48 | 67.54 | 0.0038%
10.1.14 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0.7 | 80.17 | 96.48 | 67.54 | 0.0038%
10.1.15 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0.7 | 80.17 | 96.48 | 67.54 | 0.0038%
10.1.16 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 411 | 3.04 | 3.66 | 1504.26 | 0.08463%
10.1.17 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 389.9 | 3.04 | 3.66 | 1427.03 | 0.08028%
10.1.18 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 369.7 | 3.04 | 3.66 | 1353.1 | 0.07612%
10.1.19 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29 | 3.04 | 3.66 | 106.14 | 0.005971%
10.1.20 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 174.3 | 3.04 | 3.66 | 637.94 | 0.03589%
10.1.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 669.7 | 4.43 | 5.33 | 3569.5 | 0.2008%
10.1.22 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 646 | 4.43 | 5.33 | 3443.18 | 0.1937%
10.1.23 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 84.7 | 4.43 | 5.33 | 451.45 | 0.0254%
10.1.24 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 470.5 | 4.43 | 5.33 | 2507.77 | 0.1411%
10.1.25 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 67.3 | 6.87 | 8.27 | 556.57 | 0.03131%
10.1.26 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 675.3 | 6.87 | 8.27 | 5584.73 | 0.3142%
10.1.27 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 414.6 | 6.87 | 8.27 | 3428.74 | 0.1929%
10.1.28 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 330.1 | 6.87 | 8.27 | 2729.93 | 0.1536%
10.1.29 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 83.4 | 6.87 | 8.27 | 689.72 | 0.0388%
10.1.30 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 179.3 | 9.6 | 11.55 | 2070.92 | 0.1165%
10.1.31 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 179.3 | 9.6 | 11.55 | 2070.92 | 0.1165%
10.1.32 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 107.4 | 9.6 | 11.55 | 1240.47 | 0.06979%
10.2 |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 6126.55 | 0.3447%
10.2.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 128 | 17.22 | 20.72 | 2652.16 | 0.1492%
10.2.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 179 | 16.13 | 19.41 | 3474.39 | 0.1955%
10.3 |  |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 4124.24 | 0.232%
10.3.1 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 54.4 | 65.46 | 261.84 | 0.01473%
10.3.2 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 48.18 | 57.98 | 1043.64 | 0.05871%
10.3.3 | 00038092 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 54 | 2.05 | 2.47 | 133.38 | 0.007504%
10.3.4 | 00038093 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 20 | 2.12 | 2.55 | 51 | 0.002869%
10.3.5 | 00038095 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 4 | 4.58 | 5.51 | 22.04 | 0.00124%
10.3.6 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 37.75 | 45.43 | 636.02 | 0.03578%
10.3.7 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 42.96 | 51.7 | 310.2 | 0.01745%
10.3.8 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48 | 23.05 | 27.74 | 1331.52 | 0.07491%
10.3.9 | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 34.82 | 41.9 | 251.4 | 0.01414%
10.3.10 | 00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 32 | 2.16 | 2.6 | 83.2 | 0.004681%
10.4 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 7693.98 | 0.4329%
10.4.1 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 71.24 | 85.73 | 85.73 | 0.004823%
10.4.2 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.05 | 92.72 | 92.72 | 0.005216%
10.4.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 88.92 | 107.01 | 428.04 | 0.02408%
10.4.4 | COMP 2024 718 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 74130/006) | UN | 2 | 661.4 | 795.93 | 1591.86 | 0.08956%
10.4.5 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 638.01 | 767.78 | 1535.56 | 0.08639%
10.4.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 58.07 | 69.88 | 209.64 | 0.01179%
10.4.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 56.81 | 68.37 | 1640.88 | 0.09231%
10.4.8 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 56.81 | 68.37 | 273.48 | 0.01539%
10.4.9 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 63.8 | 76.78 | 383.9 | 0.0216%
10.4.10 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 11.85 | 14.26 | 285.2 | 0.01605%
10.4.11 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 13.78 | 16.58 | 49.74 | 0.002798%
10.4.12 | COMP 2024 719 | Próprio | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR - 30mA - 10A, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF:. SINAPI 93653) | UN | 1 | 320.55 | 385.75 | 385.75 | 0.0217%
10.4.13 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 60.68 | 73.02 | 73.02 | 0.004108%
10.4.14 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 67.82 | 81.61 | 408.05 | 0.02296%
10.4.15 | COMP 2024 720 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF:. SINAPI 93653) | UN | 3 | 69.36 | 83.47 | 250.41 | 0.01409%
10.5 |  |  | ELETRODUTO |  |  |  |  | 31578.98 | 1.777%
10.5.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1180.6 | 20.65 | 24.85 | 29337.91 | 1.651%
10.5.2 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 76.9 | 18.25 | 21.96 | 1688.72 | 0.09501%
10.5.3 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 11.5 | 39.91 | 48.03 | 552.35 | 0.03107%
10.6 |  |  | ENTRADA DE SERVIÇO |  |  |  |  | 1350.3 | 0.07597%
10.6.1 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 66.98 | 80.6 | 80.6 | 0.004534%
10.6.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 51.47 | 61.94 | 61.94 | 0.003485%
10.6.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 73.05 | 87.91 | 87.91 | 0.004946%
10.6.4 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 6.72 | 8.09 | 8.09 | 0.0004551%
10.6.5 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.2 | 50.42 | 60.68 | 133.5 | 0.007511%
10.6.6 | 1201008418 | AGESUL | CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 50MM2 | UN | 1 | 80.82 | 97.26 | 97.26 | 0.005472%
10.6.7 | 73855/001 | SINAPI | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 610.24 | 734.36 | 734.36 | 0.04131%
10.6.9 | 00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 1 | 10.85 | 13.06 | 13.06 | 0.0007347%
10.6.10 | 00011059 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 1.688e-05%
10.6.11 | COT 2024 11 | Próprio | PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,2 X 25 | UND | 10 | 10.65 | 12.82 | 128.2 | 0.007212%
10.6.12 | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 2 | 1.73 | 2.08 | 4.16 | 0.000234%
10.6.13 | 00011059 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | 2 | 0.25 | 0.3 | 0.6 | 3.376e-05%
10.6.14 | 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 2 | 0.13 | 0.16 | 0.32 | 1.8e-05%
10.7 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 7869.78 | 0.4427%
10.7.1 | 1201005005 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 24 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 605.74 | 728.95 | 728.95 | 0.04101%
10.7.2 | 1201005014 | AGESUL | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 42 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 1252.51 | 1507.27 | 3014.54 | 0.1696%
10.7.3 | COMP 2024 723 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 90 DISJUNTORES 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF:. SINAPI 101876) | UN | 1 | 2563.12 | 3084.46 | 3084.46 | 0.1735%
10.7.4 | 1201009056 | AGESUL | CAIXA PARA MEDIDOR DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA, PADRAO ENERGISA | UN | 1 | 865.74 | 1041.83 | 1041.83 | 0.05861%
10.8 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 5985.72 | 0.3368%
10.8.1 | 1201001000 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 62.75 | 75.51 | 604.08 | 0.03399%
10.8.2 | 1201001104 | AGESUL | LUMINARIA LED DE SOBREPOR 36W, 2400LMS, 120CM, DA ELGIN, RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 55.21 | 66.44 | 1195.92 | 0.06728%
10.8.3 | 1201001104 | AGESUL | LUMINARIA LED DE SOBREPOR 36W, 2400LMS, 120CM, DA ELGIN, RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 63 | 55.21 | 66.44 | 4185.72 | 0.2355%
11 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 54839.64 | 3.085%
11.1 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 1855.34 | 0.1044%
11.1.1 | 00037559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 | 31.07 | 37.39 | 186.95 | 0.01052%
11.1.2 | 00037559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 22 | 31.07 | 37.39 | 822.58 | 0.04628%
11.1.3 | 00037559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 31.07 | 37.39 | 74.78 | 0.004207%
11.1.4 | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 0.2 | 924 | 1111.94 | 222.39 | 0.01251%
11.1.5 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6 | 25.33 | 30.48 | 182.88 | 0.01029%
11.1.6 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 25.33 | 30.48 | 91.44 | 0.005144%
11.1.7 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 25.33 | 30.48 | 91.44 | 0.005144%
11.1.8 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 25.33 | 30.48 | 91.44 | 0.005144%
11.1.9 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 25.33 | 30.48 | 91.44 | 0.005144%
11.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 672.3 | 0.03782%
11.2.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 30 | 18.62 | 22.41 | 672.3 | 0.03782%
11.3 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | 2907.3 | 0.1636%
11.3.1 | 1401000152 | AGESUL | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 342.66 | 412.36 | 2474.16 | 0.1392%
11.3.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 6 | 59.99 | 72.19 | 433.14 | 0.02437%
11.4 |  |  | ALARME |  |  |  |  | 4011.67 | 0.2257%
11.4.1 | COMP 2024 704 | Próprio | ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM BATERIAS (REF. SBC 058111) | UN | 1 | 1997.1 | 2403.31 | 2403.31 | 0.1352%
11.4.2 | COMP 2024 706 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO (REF. SBC 058610) | UN | 3 | 208.91 | 251.4 | 754.2 | 0.04243%
11.4.3 | COMP 2024 707 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE AUDIOVISUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO 24Vcc (REF. SBC 055436) | UN | 3 | 236.6 | 284.72 | 854.16 | 0.04805%
11.5 |  |  | HIDRANTE |  |  |  |  | 45393.03 | 2.554%
11.5.1 | COMP 2024 699 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE INCÊNDIO 7,5CV (REF. ORSE 9224) | UN | 1 | 4885.61 | 5879.34 | 5879.34 | 0.3308%
11.5.2 | COMP 2021 346 | Próprio | INSTALAÇÃO DE HIDRANTE (REF. SBC 055002) | UN | 3 | 3215.45 | 3869.47 | 11608.41 | 0.6531%
11.5.3 | 92362 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 78.14 | 202.33 | 243.48 | 19025.53 | 1.07%
11.5.4 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 459.23 | 552.64 | 1105.28 | 0.06218%
11.5.5 | 97487 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 284.44 | 342.3 | 3423 | 0.1926%
11.5.6 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 236.02 | 284.03 | 284.03 | 0.01598%
11.5.7 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1713.92 | 2062.53 | 2062.53 | 0.116%
11.5.8 | 1201007134 | AGESUL | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM MOTOR DE:- 7,5 CV | UN | 1 | 1363.79 | 1641.18 | 1641.18 | 0.09233%
11.5.9 | 97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 302.25 | 363.73 | 363.73 | 0.02046%
12 |  |  | CENTRAL DE GLP |  |  |  |  | 11100.19 | 0.6245%
12.1 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 7.23 | 8.7 | 8.7 | 0.0004895%
12.2 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 12.2 | 13.22 | 15.91 | 194.1 | 0.01092%
12.3 | 00039634 | SINAPI | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | 12.2 | 9.74 | 11.72 | 142.98 | 0.008044%
12.4 | 92687 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 16.9 | 27.4 | 32.97 | 557.19 | 0.03135%
12.5 | 97547 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 32.69 | 39.34 | 275.38 | 0.01549%
12.6 | 97552 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 47.73 | 57.44 | 57.44 | 0.003232%
12.7 | 92926 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 43.1 | 51.87 | 51.87 | 0.002918%
12.8 | 92692 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.24 | 15.93 | 15.93 | 0.0008962%
12.9 | 00020260 | SINAPI | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | 1 | 15.77 | 18.98 | 18.98 | 0.001068%
12.10 | 00011756 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 1 | 31.88 | 38.36 | 38.36 | 0.002158%
12.11 | COMP 2023 114 | Próprio | CENTRAL DE GÁS GLP, EM ALVENARIA MACIÇA, COM CAPACIDADE PARA 2 BOTIJÕES P45, INSTALADO EM MURO DE DIVISA, INCLUSO EXTINTOR, VALVULAS E TUBULAÇÕES INTERNAS. | UN | 1 | 8093.12 | 9739.26 | 9739.26 | 0.5479%
13 |  |  | RESERVATÓRIO 10.000 LITROS COM CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  | 43527.98 | 2.449%
13.1 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 33013.27 | 1.857%
13.1.1 | COT 2025 01 | Próprio | RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CILINDRO DE 10.000 L COM CASA DE MÁQUINAS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 27433.33 | 33013.27 | 33013.27 | 1.857%
13.2 |  |  | FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 10514.71 | 0.5915%
13.2.1 | COMP 2023 095 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM, FCK 25Mpa (REF.:FDE 02.02.101 ; SINAPI 100897) | M | 50 | 58.84 | 70.81 | 3540.5 | 0.1992%
13.2.2 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 112 | 10.83 | 13.03 | 1459.36 | 0.0821%
13.2.3 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 23 | 15.62 | 18.8 | 432.4 | 0.02433%
13.2.4 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 5 | 17.42 | 20.96 | 104.8 | 0.005896%
13.2.5 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 156.24 | 9 | 10.83 | 1692.08 | 0.0952%
13.2.6 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.5 | 718.98 | 865.22 | 2163.05 | 0.1217%
13.2.7 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 4 | 107.14 | 128.93 | 515.72 | 0.02901%
13.2.8 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.55 | 135.43 | 162.98 | 415.6 | 0.02338%
13.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 4 | 39.72 | 47.8 | 191.2 | 0.01076%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 14494.58 | 0.8155%
14.1 | 105003 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 1 | 1119.16 | 1346.8 | 1346.8 | 0.07577%
14.2 | 1101004220 | AGESUL | CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM ACO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70 E H=0,92 EM TUBO DE 1.1/2", FIXADOS EM PILARETES COM TUBO DE 2", EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9.06 | 730 | 878.48 | 7959.03 | 0.4478%
14.3 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 9.06 | 475.91 | 572.71 | 5188.75 | 0.2919%
15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 82132.8 | 4.621%
15.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 125.79 | 151.38 | 60552 | 3.407%
15.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 37.36 | 44.96 | 21580.8 | 1.214%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1477087.37
[5 empty] | Total do BDI |  | 300400.39
[5 empty] | Total Geral |  | 1777487.76
_______________________________________________________________